УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» МЗ РК 03.01.2018 г. (дата утверждения) _________________Б.Байсеркин

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,

Предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам по подготовке тендерных заявок и участия в тендере по закупкам

«Изделий медицинского назначения и диагностических препаратов»

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера–РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» МЗ РК потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупкам «Изделий медицинского назначения и диагностических препаратов»(далее - Тендерная документация), разработана в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября2009 года №1729(далее - Правила).

Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данную тендерную документацию и считаются ее неотъемлемой частью, а именно:

- настоящая тендерная документация;

- перечень закупаемых товаров (Приложение № 1);

- техническая спецификация товара (Приложение № 2);

- заявка на участие в тендере (Приложение № 3);

- форма заполнения описи документов, прилагаемых к заявке потенциальных поставщиков (Приложение № 4);

- справка об отсутствии задолженности перед банком (Приложение5);

- таблица цен тендерной заявки потенциального поставщика (Приложение № 6);

- гарантийное обеспечение тендерной заявки (Приложение № 7);

- проект договора о закупе товара (Приложение № 8);

- сведения о квалификации (приложение 9).

Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупкам «Изделий медицинского назначения и диагностических препаратов» (далее - Товары), разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об их участии в тендере.

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков Товара.

Полный перечень закупаемых Товаров приведен в приложении 1 к настоящей Тендерной документации.

3. Организатором тендера выступает РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» МЗРК.

Базовые условия платежа

4. Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

5.Фактическая оплата поставщикам производится  в тенге: 30% предоплаты и окончательные платежи по факту поставки в полном объеме, уменьшенные на сумму авансовых платежей и по мере выделения бюджетных средств.

Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику

6. Для участия в тендере, потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям;

1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) иметь опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года (данное требование не распространяется на производителей);

3) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

5) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков ;

6) правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "Об информатизации". В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях".

Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

7. К закупаемым и отпускаемым лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и медицинской техники и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

- не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

- не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

Поддержка отечественных производителей товаров

8. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

9. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

10. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, тендерные заявки которых соответствуют требованиям настоящих Правил, заказчик, организатор закупа или единый дистрибьютор рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

11. Статус отечественного производителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами.

1) разрешение (лицензия) на осуществление фармацевтической деятельности по производству лекарственных средств, изделий медицинского назначения или медицинской техники, полученное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационное удостоверение на товар отечественного производителя, выданное в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки, потенциальный поставщик - отечественный товаропроизводитель на поставляемые товары предоставляет сертификат о происхождении товара для внутреннего обращения "СТ KZ".

Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерных заявок представляет заказчику или организатору закупа в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной документации.

12. Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

13. Срок действия тендерной заявки составляет не менее сорока пяти календарных дней, исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, подлежит отклонению.

14. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения.

15. Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;

5) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

6) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793), по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

8) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

9) копию сертификата о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки (для отечественных товаропроизводителей);

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

10) если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то им представляются оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, , включая цену сопутствующих услуг;

12) сопутствующие услуги;

13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;

14) копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, выданный территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости - акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками).В случае представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) вышеуказанные акты не представляются.

15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям;

16. Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники также на электронном носителе в формате *doc);

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям тендерной документации.

17. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров.

18. Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется ввиде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет залога денег, размещаемых в банке на расчетный счет по следующим реквизитам:

РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» МЗ РК

РНН 600200063287 БИН 950140001464 БИК KZKOKZKX

ИИК KZ46926180219М839004, АО «Казкоммерцбанк»

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

19. Срок действия гарантийного обеспечения составляет не менее срока действия тендерной заявки.

20. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) истечения срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной заявки победителя тендера);

2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;

3) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;

4) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

6) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

21. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;

3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа.

22. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

23. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

24. Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии). Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит скреплению подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии).

25. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

26. Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова "Тендер по закупу Изделий медицинского назначения и диагностических препаратов " и "Не вскрывать до 12:00 часов 30 января 2018 года.

Вскрытие конвертов с тендерными заявками

27. Конверты с тендерными заявками вскрываются 12-00 часов 30 января 2018 г.,адрес - г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 84, 4 этаж РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» МЗ РК.

28. Продолжительность времени между завершением приема тендерных заявок и началом вскрытия конвертов с тендерными заявками не превышает двух часов.

29. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители.

30. Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.

Оценка и сопоставление тендерных заявок

31. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения.

32. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

2) непредставления копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

5) непредставления копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

8) непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих Правил;

9) наличия в справке банка или филиала банка просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки;

10) непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

11) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

13) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к товарам и услугам приобретаемым в рамках настоящих Правил;

14) применения процедуры банкротства, ликвидации и (или) наличия в перечне недобросовестных поставщиков;

15) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренными пунктами  31, 32, 33, 34, 35, 36 настоящей тендерной документации;

16) непредставления копии акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" в соответствии с подпунктом 14) пункта 15 настоящй тендерной документации, за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

17) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

18) установленным пунктом 10 настоящей тендерной документации;

19) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

20) если не представлена либо представлена неподписанная таблица цен;

21) представления потенциальным поставщиком цены товара, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену по торговому наименованию товара;

22) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не заверенной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

23) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

24) непредставления информации об отсутствии аффилированности в соответствии с тендерной документации;

25) непредставления согласия на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в тендерной документации, в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729;

26) установления инициирования процедуры банкротства либо ликвидации, приостановления финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;

27) установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу.

33. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.

34. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

35. Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствия представленных тендерных заявок;

2) представления менее двух тендерных заявок;

3) если не допущен ни один потенциальный поставщик;

4) если допущен один потенциальный поставщик.

36. Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены.

Подведение итогов тендера

37. Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол, в который включаются:

1) наименования и краткое описание товаров или фармацевтических услуг;

2) сумма закупа;

3) наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

4) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;

5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;

6) основания отклонения тендерных заявок;

7) наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования;

8) наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием торгового наименования;

9) основания, если победитель тендера не определен;

10) срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа;

11) информация о привлечении экспертной комиссии.

38. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

39. Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров победителя.

Заключение договора закупа

40. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

41. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

42. Договор закупа вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

43. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа и в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

44. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.

45. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.

46. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара до подписания договора закупа. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

Гарантийное обеспечение исполнения договора

47. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг (далее - гарантийное обеспечение) определяются заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями настоящих Правил и подлежат включению в тендерную документацию, договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг.

48. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

49. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

50. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

51. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

Место и окончательный срок представления тендерных заявок

52. Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нарочно или по почте по адресу: РГП на ПХВ Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства здравоохранения РК,050008г.Алматы, ул. Ауэзова 84,этаж 4,

тел: 375-47-23,375- 03 -62

Окончательный срок предоставления тендерных заявок – до 10-00 часов 24 января 2018 г.

Представление тендерных заявок

53. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и настоящей Тендерной документации.

Место поставки товара

г. Алматы, ул. Ауэзова, 84 диагностическая лаборатория.

Срок поставки товара

-диагностических препаратов и изделий медицинского начать поставку в течение 30 дней с момента заключения договора и по графику завершить поставку до 30.11.2018 года.

Приложение 1

к тендерной документации

от 03.01.2018 г.

Перечень закупаемых товаров

| №п/п лотов | Наименование закупаемых товаров,работ и услуг | ед. изм. | кол-во | Выделенная сумма, цена за единицу | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест - система для одновременного выявления антител к антигенам вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов и антигена ВИЧ1 для скрининга крови. Стрипированная на 480 определений/тестов, основанная на принципе «сэндвич» - метода. | Набор | 7 | 200 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2 | Тест система иммуноферментная для качественного определения антигена к ВИЧ р24 и специфичных антител к ВИЧ типа 1 и 2 (ВИЧ 1 включая подтип вируса ВИЧ1 0 и ВИЧ2) в сыворотке или плазме крови человека.Стрипированная, на 960 определений | Набор | 3 | 538 946,00 | 1 616 838,00 |
| 3 | Тест-система на 18 определений для подтверждения наличия антител к ВИЧ-1 в сыворотке или плазме крови методом иммуноблотта с использованием лизата вируса ВИЧ 1. В комплекте с лотком. | Набор | 211 | 390 000,00 | 82 290 000,00 |
| 4 | Набор реагентов для выявления провирусной ДНК ВИЧ методом ПЦР в режиме реального времени на 100 тестов (определений) (качествен) | Набор | 13 | 810 270,00 | 10 533 510,00 |
| 5 | Набор реагентов для получения вирусных РНК/ДНК высокой чистоты 48 тестов/определений для анализатора закрытого типа | Упаковка | 3 | 154 912,00 | 464 736,00 |
| 6 | ПЦР тест система для количественного анализа ВИЧ 1 в режиме реального времени 48 тестов/определений для анализатора закрытого типа | Упаковка | 3 | 2 064 937,00 | 6 194 811,00 |
| 7 | Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1 методом ПЦР в режиме реального времени на 48 определений/проб, включая контроли | Набор | 30 | 668 350,00 | 20 050 500,00 |
| 8 | Набор реагентов для количественного определения РНК/ДНК ВИЧ-1 методом ПЦР в реальном времени из клинического материала на 100 определений /тестов (для станции XIRIL) | Набор | 13 | 876 920,00 | 11 399 960,00 |
| 9 | Набор для определения тропизма и мутаций лекарственной устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам методом ПЦР c последующим секвенированием (гены протеаза/ревертаза), 50 опр. | Набор | 9 | 2 455 345,00 | 22 098 105,00 |
| 10 | НабордлясеквенированияBigDye Terminator v.3.1 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit, на 100 реак. | Набор | 5 | 1 249 692,00 | 6 248 460,00 |
| 11 | 10хбуфердлязагрузкисЭДТА - (Genetic Analyzer 10X Running Buffer with EDTA) , 25 мл | Флакон | 7 | 130 269,00 | 911 883,00 |
| 12 | Капилляры для генетического анализатора 3130 and 3100-Avant CapillaryArray | шт. | 8 | 932 126,00 | 7 457 008,00 |
| 13 | Полимер РОР 7 для генетических анализаторов АВ 3130 - 3130 (POP-7 TM PerformanceOptimizedPolymer), 7 мл. | Флакон | 9 | 657 357,00 | 5 916 213,00 |
| 14 | Планшета 96-луночная (MicroAmp® 96 Well Reaction Plate), 10 шт /уп. | Упаковка | 6 | 74 357,00 | 446 142,00 |
| 15 | Покрытие для 96-луночных планшет, 5 шт/уп. | Упаковка | 2 | 120 180,00 | 240 360,00 |
| 16 | Формамиддеионизированный, 25 мл. | Шт. | 1 | 44 557,00 | 44 557,00 |
| 17 | Тест - система для одновременного выявления антител к антигенам вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов и антигена ВИЧ1 для скрининга крови. Стрипированная на 96 определений/тестов, основанная на принципе «сэндвич» - метода. | Набор | 7 | 80 000,00 | 560 000,00 |
| 18 | Тест-система для определения антител к вирусу гепатита С(HCV), в сыворотке или плазме крови человека. 96 определений | Набор | 4 | 148 000,00 | 592 000,00 |
| 19 | Тест-система для определения антител к Treponemapollidum, в сыворотке (плазме) человека, 96 анализов | Набор | 5 | 98 368,00 | 491 840,00 |
| 20 | Набор реагентов иммунохроматографическогоэкспресс-теста для определения антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека на 100 определений/тестов | Упаковка | 2 | 101 000,00 | 202 000,00 |
| 21 | Набор реагентов иммунохроматографическогоэкспресс-теста для одновременного определения антигена р24 и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека на 100 определений/тестов | Упаковка | 2 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| 22 | Наконечники с фильтром 1000 мкл (8*96) для автоматизированный станции пробоподготовки XIRIL | Упаковка | 7 | 311 030,00 | 2 177 210,00 |

должны быть поставлены по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 84 диагностическая лаборатория.

Приложение 2

к тендерной документации

от 03.01.2018 г.

Техническая спецификация на диагностические наборы и расходные материалы по диагностической лаборатории ВИЧ/СПИД на 2018год.

| № | Наименование закупаемых товаров | Техническая характеристика товаров, работ и услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тест - система для одновременного выявления антител к антигенам вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов и антигена ВИЧ1 для скрининга крови. Стрипированная на 480 определений/тестов, основанная на принципе «сэндвич» - метода. | Тест - система иммуноферментная для одновременного выявления антител вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов и антигена ВИЧ1 для скрининга крови. Стрипированная, 480 определений/тестов, на (5 микропланшет, содержащие 96 ячеек). Тест-система, основанная на принципе «сэндвич» - метода. Минимальная определяемая концентрация p-24 антигенане выше 4,2пг/мл. Чувствительность 100%, специфичность не менее 99%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Регистрация результатов: длина волны 450/620-700 нм. Суммарное время инкубации не более 2ч. Коньюгат -1 должен быть готов к применению. Цветная кодировка реагентов виде цветной окраски реагентов: конъюгатов, субстрата. Срок годности приготовленных реагентов: коньюгата – не менее 4-х недель; субстрат не менее 6 часов. |
| 2 | Тест система иммуноферментная для качественного определения антигена к ВИЧ р24 и специфичных антител к ВИЧ типа 1 и 2 (ВИЧ 1 включая подтип вируса ВИЧ1 0 и ВИЧ2) в сыворотке или плазме крови человека. Стрипированная, на 960 определений | Тест система для качественного определения антигена к ВИЧ р24 и специфических антител к вирусам иммунодефицита человека типа 1 и 2 (ВИЧ 1, включая подтип вируса ВИЧ1 О и ВИЧ 2) в сыворотке и плазме крови человека. Стрипированная, на 960 определений (10 плашек, содержащие 96 ячеек). Тест-система, основанная на принципе «сэндвич» - метода. Чувствительность – 100%. Специфичность 99,95%. Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референсная длина волны 650 нм (от 615-690 нм). |
| 3 | Тест-система на 18 определений для подтверждения наличия антител к ВИЧ-1 в сыворотке или плазме крови методом иммуноблотта с использованием лизата вируса ВИЧ 1. В комплекте с лотком. | Тест-система на 18 определений для подтверждения наличия антител к ВИЧ-1 методом иммуноблота с использованием лизата вируса ВИЧ 1, наличие на твердой фазе белков: GP 160; GP 110/120; P68/66; P55; P52/51; GP41; P40; P34/31; P24/25; P18/17 и анти-Ig на внутреннем контроле. Готовность реагентов к использованию не требующие предварительного приготовления и разведения. Один и тот же раствор для разведения образцов и отмывки стрипов. Поставка в комплекте с лотком (цвет-белый ,удобный для чтения результатов,) на 20 ячеек (1набор – 1 лоток) к аутоблоту 3000. |
| 4 | Набор реагентов для выявления провирусной ДНК ВИЧ методом ПЦР в режиме реального времени на 100 тестов (определений) (качествен) | Набор реагентов на 100 определений (тестов) включая контрольные образцы, для выявления провирусной ДНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» Набор реагентов должен быть адаптирован производителем для использования в амплификаторах Rotor-Gene и iQ5 iCycler. Возможность использования внутреннего контроля на всех этапах ПЦР анализа, начиная с выделения нуклеиновых кислот. Набор должен содержать комплект реагентов для выделения ДНК из клинического материала: гемолитик, лизирующий раствор, не менее 2-х растворов для отмывки, сорбент универсальный, ТЕ-буфер для элюции ДНК; комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК. ПЦР смесь-1- FRT ВИЧ ПЦР смесь-2- FRT, TaqF-полимераза; комплект контрольных образцов: ПКО ДНК ВИЧ-1, ПКО клеточной ДНК |
| 5 | Набор реагентов для получения вирусных РНК/ДНК высокой чистоты 48 тестов/определений для анализатора закрытого типа COBASTagMan48 | Набор реагентов для получения вирусных РНК/ДНК высокой чистоты на 48 тестов/определений, включая контроли для анализатора закрытого типа COBASTagMan48 Наличие в наборе- LYS состоит из 52% Гуанидин – HCl, 1% мочевины, 20% тритон Х100;CAR(лиофилизированная РНК); PK (99% протеназа Клиофилизированная); IRB – Трис, 65% Гуанидин – HCl,WASH – Тris хлорид натрия; ELB – буферный раствор для элюции; RS – стойки для установки системы получения вирусной РНК высокой чистоты; WR – емкость отходов для установки системы получения вирусной РНК высокой чистоты. |
| 6 | ПЦР тест система для количественного анализа ВИЧ 1 в режиме реального времени 48 тестов/определений для анализатора закрытого типа COBASTagMan48 | Тест-система для определения вирусной нагрузки ВИЧ методом количественного определения на ПЦР анализаторе TagMan 48, основанный на проводимой invitro амплификации нуклеиновых кислот вируса на 48 определений (тестов). Наличие в наборе HIV-1 QS – количественный стандарт, HIV-1 Н(+)С – контрольный раствор с высокими показателями ВИЧ-1, HIV-1 L(+)С – контрольный раствор с низкими показателями ВИЧ-1;CTM (-)C – контроль негативный (плазма человека); HIV-1 MMX – реагент «мастер микс» на 48 определений (тестов); CTMMn2+ - раствор ацетата магния 1,2 %. |
| 7 | Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1 методом ПЦР в режиме реального времени на 48 определений/проб, включая контроли | Набор реагентов для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Набор реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром амплификаторов, включая Rotor-Gene. Набор должен содержать комплект реагентов для выделения РНК/ДНК: готовый лизирующий раствор, не менее 3-х растворов для отмывки, сорбент, РНК-буфер; Комплект реагентов для проведения реакции обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации к ДНК: DTT лиофилизированный, ПЦР-смесь-1-FRT ВИЧ, ПЦР-смесь-2-FEP/FRT, TaqF-полимераза, ТМ-Ревертаза (MMlv), РНК-элюент, ДНК-калибраторы ПКО (К1,К2,К3), ДНК-калибраторы ВКО (В1,В2,В3).Наличие контрольных образцов для этапа выделения ОКО, ПКО-1-ВИЧ,,ПКО-2ВИЧ, и ВКО ВИЧ-М-FRT . Возможность использования сорбции на частицах силики-сорбенте. Набор на 48 проб, включая контрольные образцы и калибраторы. |
| 8 | Набор реагентов для количественного определения РНК/ДНК ВИЧ-1 методом ПЦР в реальном времени из клинического материала на 100 определений /тестов (для станции XIRIL) | Набор реагентов для выделения РНК вируса ВИЧ из клинического материала объемом 100-1000 мкл, методом магнитной сорбции и количественного определения РНК вируса ВИЧ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией результатов амплификации по каналу FAM для внутреннего контрольного образца (кДНК ВКО), по каналу JOE - для специфического участка к ДНК, с нормализацией результатов амплификации по ВКО. Наличие лизирующнго раствора, не менее трёх растворов для отмывки, магнетизированной силики, буфера для элюции, и комплекта реагентов для проведения реакции обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации к ДНК: DTT лиофилизированный, ПЦР-смесь-1-FRT ВИЧ, ПЦР-смесь-2-FEP/FRT, TaqF-полимераза, ТМ-Ревертаза (MMlv), РНК-элюент, ДНК-калибраторы ПКО (К1,К2,К3), ДНК-калибраторы ВКО (В1,В2,В3).Наличие контрольных образцов для этапа выделения ОКО, ПКО-1-ВИЧ,,ПКО-2ВИЧ, и ВКО ВИЧ-М-FRT . Набор должен быть адаптирован для работы на станциях для автоматической экстракции нуклеиновых кислот XIRIL (производство Швейцария) и рассчитан на выделение РНК/ДНК из 100 проб, включая контрольные образцы и калибраторы. |
| 9 | Набор для определения тропизма и мутаций лекарственной устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам методом ПЦР c последующим секвенированием (гены протеаза/ревертаза), 50 опр. | Набор предназначен для выявления мутаций лекарственной устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам методом ПЦР с последующим секвенированием продуктов амплификации. Совместимость с прибором: ABPRISM 3130 (AppliedBiosystems). Количество определений: не менее 50 Чувствительность: не более 1000 копий/мл. Специфичность к субтипам ВИЧ-1:A, B, C, G и их рекомбинанты. Анализируемые участки: ген полимеразы, включающий участки: протеаза (Pro) - 1-99 кодон; обратная транскриптаза (Rev) – не менее 40-265 кодоны. Комплектация набора: Комплект реагентов для выделения РНК ВИЧ; Комплект реагентов для проведения обратной транскрипции; Комплект реагентов для проведения ПЦР; Комплект реагентов для электрофореза; Комплект реагентов для очистки продуктов амплификации; Праймеры для секвенирования: ген Pro – не менее двух; ген Rev - не менее четырех. |
| 10 | Набор для секвенирования BigDye Terminator v.3.1 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit, на 100 реак. | Комплект реагентов для проведения реакции циклического секвенирования c последующей детекцией на генетическом анализаторе закрытого типа AB 3130 (AppliedBiosystems). Комплектация: набор реагентов для проведения 100 реакций в комплекте с 5-кратным буфером. Поставщик должен: - обеспечить доставку товара в соответствии с соблюдением холодовой цепи, что подтверждается заключением СЭС; - иметь в штате сертифицированного заводом-производителем генетического анализатора 3130 сервисного инженера по ремонту, диагностике и калибровке генетического анализатора 3130, для проведения калибровочных и тестовых работ при поставке реактивов; - после поставки товара, сертифицированный инженер поставщика должен провести инструктаж на рабочем месте, калибровку оборудования. |
| 11 | 10-х буфер для загрузки с ЭДТА - (Genetic Analyzer 10X Running Buffer with EDTA) , 25 мл | Предназначение:10-кратный буфер с ЭДТА для загрузкив генетические анализаторыAB3100 - 3130 закрытого типа (AppliedBiosystems). Комплектация: флакон 25 мл. Поставщик должен: - обеспечить доставку товара в соответствии с соблюдением холодовой цепи, что подтверждается заключением СЭС; - иметь в штате сертифицированного заводом-производителем генетического анализатора 3130 сервисного инженера по ремонту, диагностике и калибровке генетического анализатора 3130, для проведения калибровочных и тестовых работ при поставке реактивов; - после поставки товара, сертифицированный инженер поставщика должен провести инструктаж на рабочем месте, калибровку оборудования. |
| 12 | Капилляры для генетического анализатора 3130 and 3100-Avant Capillary Array | Предназначение:капилляры для проведения секвенирования нагенетических анализаторахкапиллярного типа AB3100 - 3130 (AppliedBiosystems). Комплектация: штука – один блок - 4 капилляра длиной 36 см. Поставщик должен: - обеспечить доставку товара в соответствии с соблюдением холодовой цепи, что подтверждается заключением СЭС; - иметь в штате сертифицированного заводом-производителем генетического анализатора 3130 сервисного инженера по ремонту, диагностике и калибровке генетического анализатора 3130, для проведения калибровочных и тестовых работ при поставке реактивов; - после поставки товара, сертифицированный инженер поставщика должен провести инструктаж на рабочем месте, калибровку оборудования. |
| 13 | Полимер РОР 7 для генетических анализаторов АВ 3130 - 3130 (POP-7 TM Performance Optimized Polymer), 7 мл. | Предназначение: полимер РОР 7 для проведения секвенирования на генетических анализаторах капиллярного типа AB3100-3130 (AppliedBiosystems). Совместимость с прибором AB 3130. Комплектация: флакон 7 мл. Поставщик должен: - обеспечить доставку товара в соответствии с соблюдением холодовой цепи, что подтверждается заключением СЭС; - иметь в штате сертифицированного заводом-производителем генетического анализатора 3130 сервисного инженера по ремонту, диагностике и калибровке генетического анализатора 3130, для проведения калибровочных и тестовых работ при поставке реактивов; - после поставки товара, сертифицированный инженер поставщика должен провести инструктаж на рабочем месте, калибровку оборудования. |
| 14 | Планшета 96-луночная (MicroAmp® 96 Well Reaction Plate), 10 шт /уп. | Одноразовые планшеты для проведения секвенирования и ПЦР. Объем лунок:0,2 мл. Совместимость с прибором: AB 3130 (AppliedBiosystems) и амплификаторам плашечного типа. Комплектация: 10 шт/уп |
| 15 | Покрытие для 96-луночных 5 шт/уп. планшет | Предназначение: покрытия для 0,2 мл 96-луночных планшет для проведения амплификации. Комплектация: 5 штук в упаковке |
| 16 | Формамид деионизированный, 25 мл. | Предназначение: раствор для денатурации образцов для последующего секвенирования на генетических анализаторах капиллярного типа AB 3100 - 3130 (AppliedBiosystems). Комплектация: штука – один флакон, 25 мл Поставщик должен: - обеспечить доставку товара в соответствии с соблюдением холодовой цепи, что подтверждается заключением СЭС; - иметь в штате сертифицированного заводом-производителем генетического анализатора 3130 сервисного инженера по ремонту, диагностике и калибровке генетического анализатора 3130, для проведения калибровочных и тестовых работ при поставке реактивов; - после поставки товара, сертифицированный инженер поставщика должен провести инструктаж на рабочем месте, калибровку оборудования. |
| 17 | Тест - система для одновременного выявления антител к антигенам вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов и антигена ВИЧ1 для скрининга крови. Стрипированная на 96 определений/тестов, основанная на принципе «сэндвич» - метода. | Тест - система иммуноферментная для одновременного выявления антител вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов и антигена ВИЧ1 для скрининга крови. Стрипированная, 96 определений/тестов, на (1 микропланшет, содержащие 96 ячеек). Тест-система, основанная на принципе «сэндвич» - метода. Минимальнаяопределяемаяконцентрацияp-24 антигенане выше 4,2пг/мл. Чувствительность 100%, специфичность не менее 99%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Регистрация результатов: длина волны 450/620-700 нм. Суммарное время инкубации не более 2ч. Коньюгат -1 должен быть готов к применению. Наличие цветовой кодировки реагентов. Срок годности приготовленных реагентов: коньюгата – не менее 4-х недель; субстрат не менее 6 часов. Тест- система должна быть в перечне рекомендуемых тестов для ДЭН. |
| 18 | Тест-система для определения антител к вирусу гепатита С (HCV), в сыворотке или плазме крови человека. 96 определений | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С. Стрипированная на 96 определений/ тестов. Метод - твердофазного ИФА. Иммуносорбент - Белки к core и NS3. Хромоген - ТМБ. Чувствительность - не менее 99 %,специфичность - не менее 99 %. Тест- система должна быть в перечне рекомендуемых тестов для ДЭН. |
| 19 | Тест-система для определения антител к Treponema pollidum, в сыворотке (плазме) человека, 96 анализов | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу Treponemapallidum. Стрипированная на 96 определений / тестов. Метод - твердофазного ИФА. Иммуносорбент - Белки TpN15, TpN17, Tpn47. Хромоген - ТМБ. Чувствительность - 99,8 %,специфичность - 99,9 %. Наличие: цветовой кодировки реагентов, Тест- система должна быть в перечне рекомендуемых тестов для ДЭН. |
| 20 | Набор реагентов иммунохроматографического экспресс-теста для определения антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека на 100 определений/тестов | Набор реагентов иммунохроматографического экспресс-теста для определения антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека Принцип метода Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном Определяемый показатель На одной тест-полоске: Антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О Формат набора - Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов - Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа Количество тестов в наборе – не менее 100 Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов Наличие – одностадийный экспресс-тест Время проведения теста, не более 20 минут Возможность считывания результата, не менее 30 минут Объем образца, не более 50 мкл Аналитическая чувствительность, не менее 2 МЕ/мл р24 Аг Чувствительность, не менее 99,4% Специфичность, не менее 99,6% Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста В наличии для каждого теста. |
| 21 | Набор реагентов иммунохроматографического экспресс-теста для одновременного определения антигена р24 и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека на 100 определений/тестов | Набор реагентов иммунохроматографического экспресс-теста для одновременного определения антигена р24 и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека Принцип метода Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном 1.Определяемый показатель Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О 2.Формат набора - Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов - Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа 3.Количество тестов в наборе – не менее 100 4.Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов Наличие – одностадийный экспресс-тест 5.Время проведения теста, не более 20 минут 6.Возможность считывания результата, не менее 30 минут 7.Объем образца, не более 50 мкл 8.Аналитическая чувствительность, не менее 2 МЕ/мл р24 Аг 9.Чувствительность, не менее 100% 10.Специфичность, не менее по антигену - 99,76%, по антителам – 99,96% 11.Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста В наличии для каждого теста |
| 22 | Наконечники с фильтром 1000 мкл (8*96)для автоматизированной станции пробоподготовки XIRIL | Одноразовые наконечники с фильтром, стерильные на 1000 мкл (8*96) для проведения исследований методом ПЦР для автоматизированной станции пробоподготовки Xiril. |

Приложение 3

к тендерной документации

от 03.01.2018 г.

Форма

(Кому)

_______________________________________

(наименование заказчика, организатора

закупа или единого дистрибьютора)

(От кого)

__________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного медицинского социального страхования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729,

______________________________________________________________________

(название тендера/двухэтапного тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация),

______________________________________________________________________,

______________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить

поставку товаров, фармацевтических услуг в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по следующим лотам:

______________________________________________________________________

(подробное описание товаров, фармацевтических услуг)

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка действует в течение

______________________ дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

(прописью)

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество

(при его наличии)

Печать

(при наличии)

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению

______________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

________________________

Приложение 4

к тендерной документации

от 03.01.2018 г.

Форма

Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

к тендерной документации

от 03.01.2018 г.

Форма

Справка об отсутствии просроченной задолженности

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на __________________ подтверждает отсутствие просроченной задолженности по всем видам его обязательств длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан

___________________________________________________________________

(указать полное наименование физического лица,

___________________________________________________________________

осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, телефон, адрес, БИН/ИИН*, БИК**), обсуживающегося в данном банке/филиале банка, выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов.

Дата

Подпись

Печать

(при наличии)

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер;

**БИК - банковский идентификационный код.

Приложение 6

к тендерной документации

от 03.01.2018 г.

Форма

Таблица цен потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика, заполняется отдельно на каждый лот)

| № | содержание | наименование товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единица измерения |  |
| 5. | Цена ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всего цена = стр.5 х стр.6, в ____ |  |
| 8. | Общая цена, в ________ на условиях ___________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 8.1. 8.2. |  |
| 9. | Размер скидки, в случае ее предоставления 9.1. 9.2. |  |

______________ __________________________________

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Печать

(при наличии)

_______________________

Приложение 7

к тендерной документации

от 03.01.2018 г.

Форма

Банковская гарантия

Наименование банка__________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому _______________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа)

Гарантийное обязательство № ____

___________________ «____» ___________ _____ г.

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что

___________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке

___________________________________________________________________,

организованном _____________________________________________________

(наименование заказчика, организатора закупа

и готов осуществить поставку (оказать услугу)____________________________

на общую сумму _______________________________________________ тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

Тендерной документацией от «___» _________ _______ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим, мы ____________________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

___________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;

3) победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта Дата и адрес

Печать

(при наличии)

_________________________

Приложение 8

к тендерной документации

от 03.01.2018 г.

Форма

Типовой договор закупа

| ____________________ | «___» __________ _____ г. |
| --- | --- |
| (Местонахождение) |  |

_______________________________________________________, именуемый (ое) (ая)

(полное наименование Заказчика)

в дальнейшем - «Заказчик», в лице ___________________________________________

________________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица

с одной стороны, и ______________________________________________________

(полное наименование Поставщика - победителя тендера)

________________________________, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем - «Поставщик»,

в лице _________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица,

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения)

с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (предмет закупа), прошедшего в году _____ № _______ от «___» __________ _____ года заключили настоящий Договор закупа (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

2. Общая стоимость товаров (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее - общая сумма договора).

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

5) Заказчик - государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилированные с ними юридические лица;

6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

5. Форма оплаты перечисление денежных средств на банковский расчетный счет Поставщика.

6. Сроки выплат Фактическая оплата поставщикам производится  в тенге: 30% предоплаты и окончательные платежи по факту поставки в полном объеме, уменьшенные на сумму авансовых  платежей и по мере выделения бюджетных средств.

Срок поставки товара: начать поставку в течение 30 дней с момента заключения договора и по графику завершить поставку до 30.11.2018 года. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением.

Доставка товара осуществляется за счет Поставщика по адресу: г. Алматы. ул. Ауэзова 84 с 8.00 ч. до 17.00 часов в рабочие дни.

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) _________________________________________________________________.

(счет-фактура или акт приемки-передачи)

8. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

Поставщик  обязан:

1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно- правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается  в документе. Должен быть указан производитель изделия).

2)Строго соблюдать Постановление Правительства РК №227 от 16 апреля 2015года "Об утверждении Правил маркировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники"(наличие инструкций по медицинскому применению лекарственного средства, изделий медицинского назначения  на государственном и русском языках).

14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет:      не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);      не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

20. Эта гарантия действительна в течение___________________________________________________ дней после

(указать требуемый срок гарантии)

доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

22. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора.

25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.

26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

29. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

31. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

34. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

44. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

46. Адреса и реквизиты Сторон:

Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): ________________

Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

Форма

Банковская гарантия (вид обеспечения исполнения договора поставки/договора закупа/договора оказания фармацевтических услуг/договора финансового лизинга)

Наименование банка:________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому:_____________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № ___

_______________________ «___»___________ _____ г.

(место нахождения)

Принимая во внимание, что ____________________________________________________________,

(наименование поставщика)

«Поставщик» заключил(ит)*договор поставки/договор закупа/договора оказания фармацевтических услуг/договор финансового лизинга _________________ между заказчиком и поставщиком №__ от ______ г. (далее - договор) на поставку (оказание) __________________________________________________________________

(описание товаров или услуг)

и Вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму ____________________________________________________ тенге,

настоящим __________________________________________________________________

(наименование банка)

подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

__________________________________________ по получении

(сумма в цифрах и прописью)

Вашего письменного требования на оплату, по основаниям, предусмотренным пунктами 98, 282, 472 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, а также письменного подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данная гарантия вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Подпись и печать гарантов Дата и адрес

Приложение 9

к тендерной документации

от 03.01.2018 г.

Форма

Сведения о квалификации (заполняются потенциальным поставщиком при закупках лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг)

Наименование тендера __________________________________________

1.Общие сведения о потенциальном поставщике:

_____________________________________________________________

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность)_________________________________________________

БИН/ИИН*/УНП** _____________________________________________

2. Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком, аналогичных (схожих) закупаемым на тендере/двухэтапном тендере*** (заполняется в случае наличия)

| Наименование товара | Наименование заказчика | Место поставки товара | Дата поставки товара | Наименование, дата и номер подтверждающего документа | Стоимость договора, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

*** Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

______________________________________________________________________________________

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

______________________________________________________________________________________

Печать (при наличии)

______________________________________________________________________________________

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер;

______________________________________________________________________________________

**УНП - учетный номер налогоплательщика.

______________________________________________________________________________________